## Datos
Fecha | Nombre | Dispositivo | Sensor | Valor | Unidad
25/08/2026 05:43 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 05:27 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 05:11 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 04:55 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 04:40 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 04:24 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 04:09 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 03:54 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 03:37 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 03:22 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 03:07 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 02:53 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 02:37 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 02:20 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 02:05 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 01:50 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 01:34 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 01:18 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 01:04 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 00:47 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 00:32 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 00:17 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
25/08/2026 00:00 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 23:46 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 23:30 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 23:15 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 23:02 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
24/08/2026 23:02 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
24/08/2026 23:02 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
24/08/2026 23:00 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 22:45 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 22:28 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 22:13 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 21:58 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 21:42 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 21:30 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
24/08/2026 21:30 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
24/08/2026 21:26 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 21:12 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 20:55 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 20:39 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 20:25 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 20:09 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 19:52 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 19:37 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 19:23 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 19:06 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 18:50 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 18:36 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 18:28 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
24/08/2026 18:19 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C
24/08/2026 18:12 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
24/08/2026 18:05 |  | EL-233 Freezer | temp | -15 | °C