## Sheet1
Fecha | Nombre | Dispositivo | Sensor | Valor | Unidad
02/07/2026 05:55 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:46 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:39 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:31 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:24 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:16 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:07 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 05:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:52 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:45 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:36 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:30 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:20 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:14 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 04:05 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:59 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:49 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:44 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:27 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:21 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 03:13 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
02/07/2026 03:13 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
02/07/2026 03:13 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
02/07/2026 03:11 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
01/07/2026 18:48 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
01/07/2026 18:32 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
03/07/2026 05:12 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 05:08 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:57 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:53 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:42 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:37 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:25 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:21 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:20 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
03/07/2026 04:11 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 04:06 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:55 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:40 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:34 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:25 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:18 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:11 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 03:02 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:55 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:47 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:39 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:31 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:24 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:15 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 02:10 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:59 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:54 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:43 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:38 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:27 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:23 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:11 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 01:07 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:55 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:53 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:39 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:38 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:23 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:07 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 00:06 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:51 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:36 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:34 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:21 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:19 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 23:02 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:50 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:46 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:35 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:30 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:21 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:14 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 22:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:59 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:48 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:43 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:32 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:27 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:17 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:12 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 21:01 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:55 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:46 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:39 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:31 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:16 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:09 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
02/07/2026 20:07 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 20:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:46 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:35 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:30 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:19 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 19:15 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
02/07/2026 18:48 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 05:16 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 05:10 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:55 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:45 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:39 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:14 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:12 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 04:08 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
04/07/2026 03:58 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 03:42 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 03:34 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 03:27 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 03:06 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 02:52 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 02:41 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 02:26 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 02:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 02:10 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:55 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:39 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:16 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:14 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 01:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 00:41 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 00:35 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
04/07/2026 00:26 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 23:56 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 23:41 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 23:21 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 23:16 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 23:06 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 22:32 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 22:07 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 21:51 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 21:23 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 20:43 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
03/07/2026 20:38 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
03/07/2026 20:13 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
05/07/2026 07:23 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
05/07/2026 06:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
05/07/2026 04:48 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
05/07/2026 03:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
06/07/2026 04:26 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
06/07/2026 01:15 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
06/07/2026 01:15 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
06/07/2026 01:15 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
05/07/2026 21:40 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
07/07/2026 05:30 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 05:29 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 05:14 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 05:14 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 05:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:58 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:44 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:43 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:29 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:26 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:22 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
07/07/2026 04:22 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
07/07/2026 04:14 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 04:10 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:59 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:54 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:44 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:38 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:28 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:17 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
07/07/2026 03:13 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:07 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 03:02 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
07/07/2026 02:58 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:43 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:35 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:28 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:20 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:13 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 02:12 |  | EL-370 Heladera | temp | 10 | min.
07/07/2026 01:59 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 01:52 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 01:44 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
07/07/2026 01:10 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
06/07/2026 19:58 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
06/07/2026 18:54 |  | EL-356 Heladera | temp | 8 | °C
06/07/2026 18:51 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
08/07/2026 06:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 06:20 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 06:08 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 06:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:51 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:49 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:35 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:34 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:19 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:19 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 05:03 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:50 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:47 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:34 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:31 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:18 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:15 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 04:03 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:48 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:44 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:30 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:26 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:16 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:11 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 03:00 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 02:31 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 02:27 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
08/07/2026 02:23 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 02:16 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 01:48 |  | heladera BM muestras | ambiente | 26 | °C
08/07/2026 01:26 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 06:15 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 05:06 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 01:57 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 01:41 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 01:24 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 00:47 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 00:32 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 00:16 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
08/07/2026 22:50 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
08/07/2026 20:12 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
10/07/2026 02:30 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
09/07/2026 21:25 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
09/07/2026 20:32 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
11/07/2026 03:49 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
12/07/2026 04:16 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
11/07/2026 23:09 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
11/07/2026 22:25 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
11/07/2026 21:59 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
11/07/2026 21:44 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
11/07/2026 19:19 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
13/07/2026 04:47 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
12/07/2026 21:31 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
12/07/2026 21:31 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
12/07/2026 21:31 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
14/07/2026 05:16 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
14/07/2026 05:02 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
13/07/2026 23:55 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
13/07/2026 22:27 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
13/07/2026 21:44 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
13/07/2026 18:03 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
16/07/2026 03:26 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
15/07/2026 22:05 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
17/07/2026 01:24 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
16/07/2026 18:17 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
18/07/2026 02:21 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
17/07/2026 22:25 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
18/07/2026 18:52 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
18/07/2026 18:52 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
20/07/2026 03:27 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
19/07/2026 22:12 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
19/07/2026 22:12 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
19/07/2026 22:12 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
19/07/2026 22:09 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
19/07/2026 22:09 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
19/07/2026 21:49 |  | EL-370 Heladera | temp | 10 | min.
19/07/2026 21:49 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
19/07/2026 21:49 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
19/07/2026 21:48 |  | EL-370 Heladera | temp | 10 | min.
19/07/2026 19:26 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
19/07/2026 18:40 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
21/07/2026 03:00 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
21/07/2026 01:48 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
21/07/2026 01:33 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
20/07/2026 20:03 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
20/07/2026 19:47 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
22/07/2026 03:35 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
22/07/2026 03:20 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
21/07/2026 22:29 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
21/07/2026 19:16 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
21/07/2026 18:11 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 03:45 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 03:30 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 03:15 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 02:39 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 02:23 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
22/07/2026 23:11 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
22/07/2026 23:11 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
22/07/2026 23:11 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
22/07/2026 23:09 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
22/07/2026 23:09 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
22/07/2026 22:49 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
22/07/2026 22:48 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
22/07/2026 19:40 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
22/07/2026 19:40 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
22/07/2026 19:40 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
23/07/2026 23:23 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
23/07/2026 23:23 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
23/07/2026 19:21 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 19:05 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 18:50 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 18:34 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
23/07/2026 18:12 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
23/07/2026 18:12 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
25/07/2026 00:01 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
25/07/2026 00:00 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
24/07/2026 23:49 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
24/07/2026 23:49 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
24/07/2026 22:33 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
24/07/2026 22:33 |  | Ambiente Veterinaria | temp | 10 | min.
26/07/2026 00:32 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
26/07/2026 00:32 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
25/07/2026 23:23 |  | EL-370 Heladera | temp | 10 | min.
25/07/2026 23:23 |  | EL-370 Heladera | temp | 10 | min.
25/07/2026 22:55 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
25/07/2026 22:55 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
25/07/2026 19:22 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
27/07/2026 04:05 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
26/07/2026 23:59 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
26/07/2026 23:59 |  | Freezer EL-308 | temp | 10 | min.
26/07/2026 23:09 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
26/07/2026 22:51 |  | EL-356 Heladera | temp | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | heladera | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | Freezer | 10 | min.
28/07/2026 03:59 |  | heladera BM reactivos | ambiente | 10 | min.
27/07/2026 23:34 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
27/07/2026 23:34 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.
29/07/2026 04:34 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
29/07/2026 03:22 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
29/07/2026 03:07 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
29/07/2026 01:21 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
29/07/2026 01:21 |  | EL-233 Freezer | temp | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | ambiente | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | heladera | 10 | min.
28/07/2026 23:53 |  | heladera BM muestras | Freezer | 10 | min.
28/07/2026 22:56 |  | heladera BM reactivos | Freezer | -15 | °C
29/07/2026 19:44 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
29/07/2026 19:27 |  | heladera BM muestras | Freezer | -15 | °C
31/07/2026 00:33 |  | EL-371 Estufa | temp | 10 | min.